## Wartungsprotokoll
Wartungsprotokoll Lüftungsanlage — in Anlehnung an SWKI VA104-01
1 · ANLAGE UND KONTROLLE
Protokoll-Nr.
Objekt / Standort
Betreiber / Ansprechperson
Anlagenbezeichnung / -Nr.
Anlagentyp
Baujahr
Versorgte Zonen
Luftbefeuchtung (mit/ohne)
Art der Kontrolle (Hygienekontrolle/Wartung/Erstkontrolle)
Datum der Kontrolle
Ausführende Fachperson
Qualifikation (z.B. SWKI VA104-01 Kat. A)
2 · PRÜFPUNKTE
Prüfpunkt | Bewertung |  |  | Bemerkung
Aussenluftfassung / Wetterschutz
Filterstufe 1 (Zustand, Sitz, Differenzdruck)
Filterstufe 2 (Zustand, Sitz, Differenzdruck)
Wärmetauscher / Heiz-/Kühlregister
Befeuchter inkl. Wasserqualität
Ventilatoren, Antrieb, Riemen
Kondensatwanne, Ablauf, Siphon
Schalldämpfer
Kanalnetz (Ablagerungen, Feuchte, Korrosion)
Zuluftdurchlässe in den Räumen
Abluft- / Fortluftweg
Steuerung, Fühler, Klappen
Anlagenraum, Zugänglichkeit, Kennzeichnung
Hygienezustand gesamt
3 · MESSWERTE
Messstelle | Wert | Einheit | Soll-/Richtwert
Differenzdruck Filterstufe 1 |  | Pa
Differenzdruck Filterstufe 2 |  | Pa
Zuluftmenge |  | m³/h
Zulufttemperatur |  | °C
Raumluftfeuchte |  | % r.F.
Befeuchterwasser (Keimzahl, Probe) |  | KBE/ml
4 · FESTGESTELLTE MÄNGEL UND MASSNAHMEN
Mangel / Ort (Foto-Verweis) | Dringlichkeit |  | Frist | Empfohlene Massnahme
5 · GESAMTBEURTEILUNG
Gesamtbeurteilung
Nächste Kontrolle fällig am (mit Befeuchtung +2 J. / ohne +3 J.)
6 · UNTERSCHRIFTEN
Ausführende Fachperson (Name, Datum, Unterschrift)
Betreiber / Vertretung (Name, Datum, Unterschrift)
Verteiler: Original ins Wartungsbuch der Anlage (Archivierung beim Betreiber) · Kopie an den Betrieb. — Kostenlose Vorlage von wartungsbuch.ch